ΣΑΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2024
ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
KAΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ MSC

---
-Το 97-98% του οξυγόνου στο αίμα μεταφέρεται συνδεδεμένο στην αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων ενώ το υπόλοιπο είναι διαλυμένο στο πλάσμα.
-Τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα μετρούνται με την οξυμετρία. Η οξυμετρία είναι μια  μη επεμβατική μέθοδος που αναπτύχθηκε το 1972. Η μέτρηση του οξυγόνου γίνεται με το οξύμετρο που είναι μια μικρή φορητή συσκευή που υπολογίζει τον κορεσμό του οξυγόνου στους ιστούς.
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

---
Πώς λειτουργεί το οξύμετρο;
-Χρησιμοποιώντας υπέρυθρο φως στο σημείο μέτρησης, το οξύμετρο εκτιμά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης. Τα περισσότερα οξύμετρα είναι παλμικά, δηλαδή διαθέτουν επίσης έναν αισθητήρα που μετράει τον αριθμό των καρδιακών παλμών.
-Το οξύμετρο επιτρέπει στους ιατρούς να εντοπίζουν έγκαιρα την υποξία και να παρακολουθούν τους ασθενείς που έχουν αναπνευστική δυσχέρεια.
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ
- Η ορθή χρήση του οξύμετρου γίνεται με την καλή εφαρμογή του στο δάχτυλο όπου γίνεται η μέτρηση. Το δάχτυλο πρέπει είναι ζεστό και το νύχι άβαφο.
- Βρώμικα δάχτυλα, τα έντονα φώτα, τα βερνίκια νυχιών και η κακή κυκλοφορία του αίματος στα άκρα μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές του οξύμετρου

---
-Τα φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα είναι από  94% έως 100%. Αν η τιμή πέσει κάτω από 90%, ο εγκέφαλος δεν οξυγονώνεται σωστά και τα πρώτα συμπτώματα είναι: σύγχυση, ζάλη και λήθαργος. Ένα επίπεδο κορεσμού οξυγόνου πάνω από 94% θεωρείται φυσιολογικό για τα περισσότερα υγιή άτομα.
-Τιμή κορεσμού κάτω από 94% δείχνει πιθανή ανεπάρκεια οξυγόνου ενώ τιμή κάτω από 90% μπορεί να δείχνει σοβαρή υποξία που απαιτεί διερεύνηση

---
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ:
-ΑΔΥΝΑΜΙΑ Ή ΖΑΛΑΔΑ
-ΚΟΠΩΣΗ
-ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΕΣ
-ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ/ΔΥΣΠΝΟΙΑ
-ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ:
-ΑΣΘΜΑ
-ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)
-ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

---
ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Στο χώρο του νοσοκομείου η χορήγηση οξυγόνου στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη γίνεται μέσω ειδικών παροχών οξυγόνου που βρίσκονται στους χώρους νοσηλείας των ασθενών. (ΕΙΚΟΝΑ 1)
ΕΙΚΟΝΑ 1

---
Επάνω στην παροχή του οξυγόνου εφαρμόζουμε το ροόμετρο στο οποίο μπορούμε να συνδέσουμε την μάσκα οξυγόνου, τον ρινικό καθετήρα ή την μάσκα νεφελοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.
ΡΟΟΜΕΤΡΟ

---
ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
Με τους ρινικούς καθετήρες  το οξυγόνο χορηγείται στον άρρωστο από δύο μικρά σωληνάκια, τα οποία τοποθετούνται ένα σε κάθε ρουθούνι. Εάν η ροή του οξυγόνου ρυθμιστεί στα πέντε με οκτώ λίτρα ανά λεπτό, είναι δυνατό ο εισπνεόμενος αέρας να περιέχει 35% έως 50% οξυγόνο.

---
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI
Το οξυγόνο, πριν χορηγηθεί στον άρρωστο, περνά από ένα πολύ λεπτό ρύγχος με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε θάλαμο, ο οποίος έχει στα πλάγια οπές. Με τη ροή του δημιουργείται υποπίεση και αναρροφάται αέρας από τις οπές αυτές. Περίσσεια αερίου φεύγει από τη μάσκα μέσα από το διάτρητο cuff, παίρνοντας μαζί του και το εκπνεόμενο διοξείδιο του άνθρακα, αποκλείοντας έτσι την εισπνοή του. Το μίγμα, που προκύπτει, μπορεί να έχει συγκεντρώσεις οξυγόνου 24%, 28%, 35%, 40% ή και 50%Οι μάσκες αυτές έχουν το πλεονέκτημα της δυνατότητας ρύθμισης της αναλογίας του οξυγόνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε άτομα με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, στα οποία μεγάλες πυκνότητες οξυγόνου μπορεί να είναι επιζήμιες, ιδιαίτερα μετά από παρατεταμένη χρήση. Και σ’ αυτό τον τύπο της μάσκας η ύγρανση είναι απαραίτητη.

---
ΑΠΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Οι απλές μάσκες έχουν μία υποδοχή για να στερεώνεται ο λαστιχένιος σωλήνας, που φέρνει το οξυγόνο από το ροόμετρο, και μία  ελαστική ταινία για να προσαρμόζεται γύρω από το κεφάλι. Στα πλάγια της μάσκας υπάρχουν οπές, που επιτρέπουν στο περίσσευμα του αέρα της εκπνοής να βγαίνει προς τα έξω.
Υπάρχουν διάφορα μεγέθη μασκών, κατάλληλα για ενήλικες και  παιδιά. Όλες προσαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο, το στενό τους τμήμα επάνω από τη μύτη και η βάση κάτω από το κάτω χείλος.  Με μία ροή 6-10 λίτρα το λεπτό, το εισπνεόμενο οξυγόνο έχει συγκεντρώσεις 35% έως 60%. Η ύγρανση είναι απαραίτητη, όπως  ακριβώς συμβαίνει και στους ρινικούς καθετήρες, ιδίως όταν υπάρχει παρατεταμένη χρήση.

---
ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ
Μοιάζουν με τις απλές μάσκες, με τη διαφορά ότι μεταξύ της μάσκας και της πηγής μεσολαβεί ασκός. Το οξυγόνο γεμίζει τον ασκό και όταν ο ασθενής εισπνέει, παίρνει οξυγόνο από τον ασκό. Ο αέρας αυτός είναι πλούσιος σε οξυγόνο, αλλά περιέχει και λίγο διοξείδιο. Στην επόμενη εισπνοή, ο άρρωστος αναπνέει μαζί με το μίγμα οξυγόνου – αέρα και ελάχιστο ποσό διοξειδίου.
H παρουσία βαλβίδας δεν επιτρέπει να επιστρέψει στον σάκο η εκπνοή του αρρώστου, ενώ η εκπνοή διαφεύγει από τις άλλες δύο βαλβίδες που βρίσκονται στα τοιχώματα της μάσκας. Οι συγκεκριμένες μάσκες, εάν εφαρμόσουν σφιχτά, παρέχουν εισπνοή 100% και χρησιμοποιούνται για βραχείας διάρκειας αγωγή.

---
ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-NEBULIZER
Η μάσκα νεφελοποίησης χρησιμοποιείται για την χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων στους ασθενείς. Η μάσκα νεφελοποίησης χρησιμοποιείται για: α) την πρόληψη εμφάνισης βρογχικού άσθματος, β) την ρευστοποίηση των εκκρίσεων, γ) την ανακούφιση των συμπτωμάτων δύσπνοιας, δ) την θεραπεία διαφόρων νόσων του αναπνευστικού (κρίση άσθματος, λοιμώξεις αναπνευστικού, κτλ.)
Για την χορήγηση ενός εισπνεόμενου φαρμάκου θα χρειαστούμε:
-την μάσκα νεφελοποίησης
-το εισπνεόμενο φάρμακο που θα χορηγήσουμε
-ένα νεφροειδές για να μεταφέρουμε τα υλικά
-την καρτέλα νοσηλείας του ασθενή